## Sheet1
Pu: | 149
L | 3.2032
Plate: | 10
16
[6 empty] | About X-X Axis | [6 empty] | About Y-Y Axis | [7 empty] | Other Properties |  |  | Properties |  |  | Design Load |  |  |  |  | Plate Thickness |  | Weld Thickness |  |  |  | Weld Length Calculations |  |  |  | Assumed L1 and L2 |  |  |  | Actual Weld Lengths |  |  | Weld Length Check
| 1 |  | Wt | Area | Area (com) | K | I | S | r | y | Z | yp | I | I(com) | S | r | r(com) | x | Z | xp | bf | hw | tw | y | d-y | A | R=KL/rmin | Fe | ØcFcr=Fi * Pcr | 1/2ØcPn=Fi * Pn | Fu | tp1 | tp2 | tw(max) | tw(min) | t(opt) | tw(adop) | Fi * R(nw) | Fi * R(BM) | Rw | Lw | Lw(min) | Lw(max) | L2(for L3=0) | L1(for L3=0) | L3 | L1 | L2 | Min(Lw) | Max(Lw) | Check 1 | Check 2 | Check
|  | L203X203X28.6 | 84.7 | 10800 | 21600 | 44.5 | 40800000 | 287000 | 61.2 | 61 | 518000 | 26.7 | 40800000 | 175689600 | 287000 | 61.2 | 90.2 | 61 | 518000 | 26.7 | 203 | 203 | 28.6 | 61 | 142 | 21600 | 52 | 730.0003 | 194.95 | 2105.46 | 1052.73 | 28.6 | 10 | 27 | 8 | 8 | 8 | 1.26 | 5.15 | 1.26 | 836 | 32 | 240 | 251 | 585 | 203 | 483.5 | 149.5 | 149.5 | 483.5 | 1 | 0 | 0
|  | L203X203X25.4 | 75.9 | 9740 | 19480 | 41.4 | 37100000 | 259000 | 61.7 | 59.9 | 467000 | 24 | 37100000 | 156249954.8 | 259000 | 61.7 | 89.6 | 59.9 | 467000 | 24 | 203 | 203 | 25.4 | 59.9 | 143.1 | 19480 | 52 | 730.0003 | 194.95 | 1898.813 | 949.41 | 25.4 | 10 | 24 | 8 | 8 | 8 | 1.26 | 4.57 | 1.26 | 754 | 32 | 240 | 222 | 532 | 203 | 430.5 | 120.5 | 120.5 | 430.5 | 1 | 0 | 0
|  | L203X203X22.2 | 67 | 8580 | 17160 | 38.1 | 33200000 | 229000 | 62.2 | 58.7 | 415000 | 21.1 | 33200000 | 136029960.4 | 229000 | 62.2 | 89 | 58.7 | 415000 | 21.1 | 203 | 203 | 22.2 | 58.7 | 144.3 | 17160 | 51 | 758.9085 | 196.02 | 1681.8516 | 840.93 | 22.2 | 10 | 21 | 8 | 8 | 8 | 1.26 | 4 | 1.26 | 667 | 32 | 240 | 193 | 474 | 203 | 372.5 | 91.5 | 91.5 | 372.5 | 1 | 0 | 0
|  | L203X203X19 | 57.9 | 7420 | 14840 | 35.1 | 29100000 | 200000 | 62.5 | 57.4 | 361000 | 18.3 | 29100000 | 115983398.4 | 200000 | 62.5 | 88.4 | 57.4 | 361000 | 18.3 | 203 | 203 | 19.1 | 57.4 | 145.6 | 14840 | 51 | 758.9085 | 196.02 | 1454.4684 | 727.23 | 19.1 | 10 | 18 | 8 | 8 | 8 | 1.26 | 3.44 | 1.26 | 577 | 32 | 240 | 163 | 414 | 203 | 312.5 | 61.5 | 61.5 | 312.5 | 1 | 0 | 0
|  | L203X203X15.9 | 48.7 | 6250 | 12500 | 31.8 | 24800000 | 169000 | 63 | 56.1 | 305000 | 15.4 | 24800000 | 96265125 | 169000 | 63 | 87.8 | 56.1 | 305000 | 15.4 | 203 | 203 | 15.9 | 56.1 | 146.9 | 12500 | 51 | 758.9085 | 196.02 | 1225.125 | 612.56 | 15.9 | 10 | 14 | 6 | 8 | 8 | 1.26 | 2.86 | 1.26 | 486 | 32 | 240 | 134 | 352 | 203 | 250.5 | 32.5 | 32.5 | 250.5 | 1 | 0 | 0
|  | L203X203X14.3 | 44 | 5660 | 11320 | 30.2 | 22600000 | 153000 | 63.2 | 55.6 | 275000 | 13.9 | 22600000 | 86771115.2 | 153000 | 63.2 | 87.6 | 55.6 | 275000 | 13.9 | 203 | 203 | 14.3 | 55.6 | 147.4 | 11320 | 51 | 758.9085 | 196.02 | 1109.4732 | 554.74 | 14.3 | 10 | 13 | 6 | 8 | 8 | 1.26 | 2.57 | 1.26 | 440 | 32 | 240 | 121 | 319 | 203 | 217.5 | 32 | 32 | 217.5 | 0 | 1 | 0
|  | L203X203X12.7 | 39.3 | 5060 | 10120 | 28.7 | 20300000 | 137000 | 63.2 | 55.1 | 247000 | 12.4 | 20300000 | 77153541.2 | 137000 | 63.2 | 87.3 | 55.1 | 247000 | 12.4 | 203 | 203 | 12.7 | 55.1 | 147.9 | 10120 | 51 | 758.9085 | 196.02 | 991.8612 | 495.93 | 12.7 | 10 | 11 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 2.29 | 1.26 | 394 | 32 | 240 | 107 | 287 | 203 | 185.5 | 32 | 32 | 203 | 0 | 1 | 0
|  | L203X152X25.4 | 65.5 | 8450 | 16900 | 38.1 | 33700000 | 247000 | 63.2 | 67.3 | 447000 | 36.8 | 16100000 | 69373409 | 146000 | 43.7 | 64.1 | 41.9 | 265000 | 20.8 | 203 | 152 | 25.4 | 67.3 | 135.7 | 16900 | 51 | 758.9085 | 196.02 | 1656.369 | 828.18 | 25.4 | 10 | 24 | 8 | 8 | 8 | 1.26 | 4.57 | 1.26 | 657 | 32 | 240 | 218 | 439 | 203 | 337.5 | 116.5 | 116.5 | 337.5 | 1 | 0 | 0
|  | L203X152X22.2 | 57.9 | 7420 | 14840 | 35.1 | 30100000 | 220000 | 63.5 | 66 | 398000 | 36.3 | 14500000 | 59857702.4 | 130000 | 44.2 | 63.5 | 40.6 | 236000 | 18.3 | 203 | 152 | 22.2 | 66 | 137 | 14840 | 50 | 789.5684 | 197.07 | 1462.2594 | 731.13 | 22.2 | 10 | 21 | 8 | 8 | 8 | 1.26 | 4 | 1.26 | 580 | 32 | 240 | 189 | 391 | 203 | 289.5 | 87.5 | 87.5 | 289.5 | 1 | 0 | 0
|  | L203X152X19 | 50.1 | 6450 | 12900 | 31.8 | 26400000 | 192000 | 64 | 64.8 | 346000 | 34 | 12800000 | 51260164 | 113000 | 44.5 | 63 | 39.6 | 205000 | 15.8 | 203 | 152 | 19.1 | 64.8 | 138.2 | 12900 | 51 | 758.9085 | 196.02 | 1264.329 | 632.16 | 19.1 | 10 | 18 | 8 | 8 | 8 | 1.26 | 3.44 | 1.26 | 502 | 32 | 240 | 160 | 342 | 203 | 240.5 | 58.5 | 58.5 | 240.5 | 1 | 0 | 0
|  | L203X152X15.9 | 42.2 | 5430 | 10860 | 28.7 | 22600000 | 162000 | 64.5 | 63.5 | 293000 | 32.3 | 11000000 | 42455461.6 | 96400 | 45 | 62.5 | 38.4 | 172000 | 13.4 | 203 | 152 | 15.9 | 63.5 | 139.5 | 10860 | 51 | 758.9085 | 196.02 | 1064.3886 | 532.19 | 15.9 | 10 | 14 | 6 | 8 | 8 | 1.26 | 2.86 | 1.26 | 422 | 32 | 240 | 132 | 290 | 203 | 188.5 | 32 | 32 | 203 | 0 | 1 | 0
|  | L203X152X14.3 | 38.1 | 4910 | 9820 | 26.9 | 20600000 | 147000 | 64.8 | 63 | 265000 | 31.5 | 10000000 | 37988668.8 | 87500 | 45.2 | 62.2 | 37.8 | 156000 | 12.1 | 203 | 152 | 14.3 | 63 | 140 | 9820 | 51 | 758.9085 | 196.02 | 962.4582 | 481.23 | 14.3 | 10 | 13 | 6 | 8 | 8 | 1.26 | 2.57 | 1.26 | 382 | 32 | 240 | 119 | 263 | 203 | 161.5 | 32 | 32 | 203 | 0 | 1 | 0
|  | L203X152X12.7 | 34.1 | 4390 | 8780 | 25.4 | 18500000 | 131000 | 64.8 | 62.5 | 239000 | 30.5 | 9030000 | 33621759.8 | 78500 | 45.5 | 61.9 | 37.1 | 140000 | 10.8 | 203 | 152 | 12.7 | 62.5 | 140.5 | 8780 | 52 | 730.0003 | 194.95 | 855.8305 | 427.92 | 12.7 | 10 | 11 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 2.29 | 1.26 | 340 | 32 | 240 | 105 | 235 | 0 | 235 | 105 | 105 | 235 | 1 | 1 | 1
|  | L203X152X11.1 | 29.9 | 3860 | 7720 | 23.8 | 16400000 | 116000 | 65 | 61.7 | 211000 | 29.2 | 8030000 | 29419923.2 | 69300 | 45.7 | 61.7 | 36.6 | 123000 | 9.5 | 203 | 152 | 11.1 | 61.7 | 141.3 | 7720 | 52 | 730.0003 | 194.95 | 752.507 | 376.25 | 11.1 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 2 | 1.26 | 299 | 32 | 240 | 91 | 208 | 0 | 208 | 91 | 91 | 208 | 1 | 1 | 1
|  | L203X102X25.4 | 55.4 | 7160 | 14320 | 38.1 | 29000000 | 229000 | 63.8 | 77 | 398000 | 62.2 | 4830000 | 23778947.2 | 64600 | 26.2 | 40.7 | 26.4 | 127000 | 17.6 | 203 | 102 | 25.4 | 77 | 126 | 14320 | 79 | 316.2828 | 161.62 | 1157.1992 | 578.6 | 25.4 | 10 | 24 | 8 | 8 | 8 | 1.26 | 4.57 | 1.26 | 459 | 32 | 240 | 174 | 285 | 203 | 183.5 | 72.5 | 72.5 | 203 | 1 | 1 | 1
|  | L203X102X22.2 | 49.3 | 6320 | 12640 | 35.1 | 26100000 | 205000 | 64.3 | 75.9 | 356000 | 61.2 | 4370000 | 20344657.6 | 57500 | 26.4 | 40.1 | 25.3 | 111000 | 15.5 | 203 | 102 | 22.2 | 75.9 | 127.1 | 12640 | 80 | 308.4251 | 160.27 | 1012.9064 | 506.45 | 22.2 | 10 | 21 | 8 | 8 | 8 | 1.26 | 4 | 1.26 | 402 | 32 | 240 | 150 | 252 | 203 | 150.5 | 48.5 | 48.5 | 203 | 1 | 1 | 1
|  | L203X102X19 | 42.5 | 5480 | 10960 | 31.8 | 22900000 | 179000 | 64.8 | 74.7 | 310000 | 59.4 | 3900000 | 17081037.6 | 50300 | 26.7 | 39.5 | 24.1 | 95400 | 13.5 | 203 | 102 | 19.1 | 74.7 | 128.3 | 10960 | 81 | 300.8567 | 158.9 | 870.772 | 435.39 | 19.1 | 10 | 18 | 8 | 8 | 8 | 1.26 | 3.44 | 1.26 | 346 | 32 | 240 | 127 | 219 | 0 | 219 | 127 | 127 | 219 | 1 | 1 | 1
|  | L203X102X15.9 | 36 | 4620 | 9240 | 28.7 | 19600000 | 151000 | 65 | 73.4 | 264000 | 57.7 | 3380000 | 13952508.4 | 42900 | 26.9 | 38.9 | 22.9 | 79600 | 11.4 | 203 | 102 | 15.9 | 73.4 | 129.6 | 9240 | 82 | 293.5635 | 157.54 | 727.8348 | 363.92 | 15.9 | 10 | 14 | 6 | 8 | 8 | 1.26 | 2.86 | 1.26 | 289 | 32 | 240 | 104 | 185 | 0 | 185 | 104 | 104 | 185 | 1 | 1 | 1
|  | L203X102X14.3 | 32.4 | 4190 | 8380 | 26.9 | 17900000 | 137000 | 65.3 | 72.6 | 239000 | 56.6 | 3100000 | 12445530.2 | 39000 | 27.2 | 38.5 | 22.3 | 71900 | 10.3 | 203 | 102 | 14.3 | 72.6 | 130.4 | 8380 | 83 | 286.5323 | 156.17 | 654.3523 | 327.18 | 14.3 | 10 | 13 | 6 | 8 | 8 | 1.26 | 2.57 | 1.26 | 260 | 32 | 240 | 93 | 167 | 0 | 167 | 93 | 93 | 167 | 1 | 1 | 1
|  | L203X102X12.7 | 29 | 3740 | 7480 | 25.4 | 16100000 | 123000 | 65.5 | 72.1 | 215000 | 55.9 | 2810000 | 10952417.2 | 35200 | 27.4 | 38.3 | 21.7 | 64100 | 9.22 | 203 | 102 | 12.7 | 72.1 | 130.9 | 7480 | 84 | 279.7507 | 154.79 | 578.9146 | 289.46 | 12.7 | 10 | 11 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 2.29 | 1.26 | 230 | 32 | 240 | 82 | 148 | 0 | 148 | 82 | 82 | 148 | 1 | 1 | 1
|  | L203X102X11.1 | 25.6 | 3300 | 6600 | 23.8 | 14200000 | 108000 | 65.8 | 71.4 | 190000 | 54.9 | 2510000 | 9515986 | 31100 | 27.7 | 38 | 21.1 | 56000 | 8.1 | 203 | 102 | 11.1 | 71.4 | 131.6 | 6600 | 84 | 279.7507 | 154.79 | 510.807 | 255.4 | 11.1 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 2 | 1.26 | 203 | 32 | 240 | 71 | 132 | 0 | 132 | 71 | 71 | 132 | 1 | 1 | 1
|  | L178X102X19 | 38.8 | 4990 | 9980 | 31.8 | 15700000 | 137000 | 56.1 | 63.5 | 243000 | 46.7 | 3750000 | 16723116.8 | 49300 | 27.4 | 40.9 | 25.4 | 91800 | 14 | 178 | 102 | 19.1 | 63.5 | 114.5 | 9980 | 78 | 324.4446 | 162.97 | 813.2203 | 406.61 | 19.1 | 10 | 18 | 8 | 8 | 8 | 1.26 | 3.44 | 1.26 | 323 | 32 | 240 | 115 | 208 | 0 | 208 | 115 | 115 | 208 | 1 | 1 | 1
|  | L178X102X15.9 | 32.7 | 4190 | 8380 | 28.7 | 13500000 | 117000 | 56.6 | 62.2 | 205000 | 45.7 | 3240000 | 13674146.2 | 42000 | 27.9 | 40.4 | 24.3 | 76900 | 11.8 | 178 | 102 | 15.9 | 62.2 | 115.8 | 8380 | 79 | 316.2828 | 161.62 | 677.1878 | 338.59 | 15.9 | 10 | 14 | 6 | 8 | 8 | 1.26 | 2.86 | 1.26 | 269 | 32 | 240 | 94 | 175 | 0 | 175 | 94 | 94 | 175 | 1 | 1 | 1
|  | L178X102X12.7 | 26.5 | 3390 | 6780 | 25.4 | 11100000 | 94900 | 57.2 | 61 | 167000 | 44.2 | 2700000 | 10753555.8 | 34400 | 28.2 | 39.8 | 23.1 | 61800 | 9.55 | 178 | 102 | 12.7 | 61 | 117 | 6780 | 80 | 308.4251 | 160.27 | 543.3153 | 271.66 | 12.7 | 10 | 11 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 2.29 | 1.26 | 216 | 32 | 240 | 74 | 142 | 0 | 142 | 74 | 74 | 142 | 1 | 1 | 1
|  | L178X102X11.1 | 23.4 | 2990 | 5980 | 23.8 | 9820000 | 83700 | 57.4 | 60.5 | 148000 | 43.4 | 2410000 | 9342375 | 30500 | 28.4 | 39.5 | 22.5 | 54200 | 8.41 | 178 | 102 | 11.1 | 60.5 | 117.5 | 5980 | 81 | 300.8567 | 158.9 | 475.111 | 237.56 | 11.1 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 2 | 1.26 | 189 | 32 | 240 | 64 | 125 | 0 | 125 | 64 | 64 | 125 | 1 | 1 | 1
|  | L178X102X9.5 | 20.2 | 2580 | 5160 | 22.2 | 8530000 | 72400 | 57.7 | 59.7 | 128000 | 42.4 | 2110000 | 7953827.6 | 26400 | 28.4 | 39.3 | 21.9 | 46500 | 7.26 | 178 | 102 | 9.53 | 59.7 | 118.3 | 5160 | 82 | 293.5635 | 157.54 | 406.4532 | 203.23 | 9.53 | 10 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 1.72 | 1.26 | 161 | 32 | 240 | 54 | 107 | 0 | 107 | 54 | 54 | 107 | 1 | 1 | 1
|  | L152X152X25.4 | 55.7 | 7100 | 14200 | 38.1 | 14700000 | 140000 | 45.5 | 47.2 | 252000 | 23.3 | 14700000 | 68092728 | 140000 | 45.5 | 69.2 | 47.2 | 252000 | 23.3 | 152 | 152 | 25.4 | 47.2 | 104.8 | 14200 | 70 | 402.841 | 173.53 | 1232.063 | 616.03 | 25.4 | 10 | 24 | 8 | 8 | 8 | 1.26 | 4.57 | 1.26 | 489 | 32 | 240 | 152 | 337 | 152 | 261 | 76 | 76 | 261 | 1 | 0 | 0
|  | L152X152X22.2 | 49.3 | 6290 | 12580 | 35.1 | 13300000 | 125000 | 46 | 46 | 225000 | 20.7 | 13300000 | 59320580 | 125000 | 46 | 68.7 | 46 | 225000 | 20.7 | 152 | 152 | 22.2 | 46 | 106 | 12580 | 70 | 402.841 | 173.53 | 1091.5037 | 545.75 | 22.2 | 10 | 21 | 8 | 8 | 8 | 1.26 | 4 | 1.26 | 433 | 32 | 240 | 131 | 302 | 152 | 226 | 55 | 55 | 226 | 1 | 1 | 1
|  | L152X152X19 | 42.7 | 5460 | 10920 | 31.8 | 11700000 | 109000 | 46.2 | 45 | 195000 | 17.9 | 11700000 | 50700000 | 109000 | 46.2 | 68.1 | 45 | 195000 | 17.9 | 152 | 152 | 19.1 | 45 | 107 | 10920 | 69 | 414.6022 | 174.81 | 954.4626 | 477.23 | 19.1 | 10 | 18 | 8 | 8 | 8 | 1.26 | 3.44 | 1.26 | 379 | 32 | 240 | 112 | 267 | 152 | 191 | 36 | 36 | 191 | 1 | 1 | 1
|  | L152X152X15.9 | 36 | 4600 | 9200 | 28.7 | 10000000 | 92400 | 46.7 | 43.7 | 166000 | 15.1 | 10000000 | 41819548 | 92400 | 46.7 | 67.4 | 43.7 | 166000 | 15.1 | 152 | 152 | 15.9 | 43.7 | 108.3 | 9200 | 69 | 414.6022 | 174.81 | 804.126 | 402.06 | 15.9 | 10 | 14 | 6 | 8 | 8 | 1.26 | 2.86 | 1.26 | 319 | 32 | 240 | 92 | 227 | 0 | 227 | 92 | 92 | 227 | 1 | 1 | 1
|  | L152X152X14.3 | 32.6 | 4160 | 8320 | 26.9 | 9160000 | 83900 | 47 | 43.2 | 150000 | 13.7 | 9160000 | 37649356.8 | 83900 | 47 | 67.3 | 43.2 | 150000 | 13.7 | 152 | 152 | 14.3 | 43.2 | 108.8 | 8320 | 68 | 426.886 | 176.09 | 732.5344 | 366.27 | 14.3 | 10 | 13 | 6 | 8 | 8 | 1.26 | 2.57 | 1.26 | 291 | 32 | 240 | 83 | 208 | 0 | 208 | 83 | 83 | 208 | 1 | 1 | 1
|  | L152X152X12.7 | 29.2 | 3720 | 7440 | 25.4 | 8280000 | 75200 | 47.2 | 42.4 | 135000 | 12.2 | 8280000 | 33275894.4 | 75200 | 47.2 | 66.9 | 42.4 | 135000 | 12.2 | 152 | 152 | 12.7 | 42.4 | 109.6 | 7440 | 68 | 426.886 | 176.09 | 655.0548 | 327.53 | 12.7 | 10 | 11 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 2.29 | 1.26 | 260 | 32 | 240 | 73 | 187 | 0 | 187 | 73 | 73 | 187 | 1 | 1 | 1
|  | L152X152X11.1 | 25.6 | 3280 | 6560 | 23.8 | 7330000 | 66500 | 47.2 | 41.9 | 119000 | 10.7 | 7330000 | 29089441.6 | 66500 | 47.2 | 66.6 | 41.9 | 119000 | 10.7 | 152 | 152 | 11.1 | 41.9 | 110.1 | 6560 | 68 | 426.886 | 176.09 | 577.5752 | 288.79 | 11.1 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 2 | 1.26 | 229 | 32 | 240 | 63 | 166 | 0 | 166 | 63 | 63 | 166 | 1 | 1 | 1
|  | L152X152X9.5 | 22.2 | 2830 | 5660 | 22.2 | 6410000 | 57500 | 47.5 | 41.1 | 103000 | 9.27 | 6410000 | 24848688.6 | 57500 | 47.5 | 66.3 | 41.1 | 103000 | 9.27 | 152 | 152 | 9.53 | 41.1 | 110.9 | 5660 | 67 | 439.724 | 177.35 | 501.9005 | 250.95 | 9.53 | 10 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 1.72 | 1.26 | 199 | 32 | 240 | 54 | 145 | 0 | 145 | 54 | 54 | 145 | 1 | 1 | 1
|  | L152X152X7.9 | 18.5 | 2370 | 4740 | 20.7 | 5410000 | 48300 | 47.8 | 40.6 | 86200 | 7.77 | 5410000 | 20676166.4 | 48300 | 47.8 | 66 | 40.6 | 86200 | 7.77 | 152 | 152 | 7.94 | 40.6 | 111.4 | 4740 | 67 | 439.724 | 177.35 | 420.3195 | 210.16 | 7.94 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | 0.945 | 1.43 | 0.945 | 222 | 24 | 180 | 59 | 163 | 0 | 163 | 59 | 59 | 163 | 1 | 1 | 1
|  | L152X102X22.2 | 40.3 | 5160 | 10320 | 35.1 | 11500000 | 117000 | 47.2 | 53.8 | 208000 | 36.3 | 4040000 | 19592579.2 | 55200 | 27.9 | 43.6 | 28.4 | 103000 | 16.9 | 152 | 102 | 22.2 | 53.8 | 98.2 | 10320 | 73 | 370.4111 | 169.63 | 875.2908 | 437.65 | 22.2 | 10 | 21 | 8 | 8 | 8 | 1.26 | 4 | 1.26 | 347 | 32 | 240 | 123 | 224 | 0 | 224 | 123 | 123 | 224 | 1 | 1 | 1
|  | L152X102X19 | 35 | 4480 | 8960 | 31.8 | 10200000 | 102000 | 47.8 | 52.6 | 182000 | 34.8 | 3590000 | 16470086.4 | 48300 | 28.4 | 42.9 | 27.2 | 88800 | 14.7 | 152 | 102 | 19.1 | 52.6 | 99.4 | 8960 | 75 | 350.9193 | 166.99 | 748.1152 | 374.06 | 19.1 | 10 | 18 | 8 | 8 | 8 | 1.26 | 3.44 | 1.26 | 297 | 32 | 240 | 103 | 194 | 0 | 194 | 103 | 103 | 194 | 1 | 1 | 1
|  | L152X102X15.9 | 29.6 | 3780 | 7560 | 28.7 | 8740000 | 86700 | 48 | 51.6 | 155000 | 33.3 | 3110000 | 13579206.4 | 41300 | 28.7 | 42.4 | 26.2 | 74700 | 12.4 | 152 | 102 | 15.9 | 51.6 | 100.4 | 7560 | 76 | 341.7453 | 165.66 | 626.1948 | 313.1 | 15.9 | 10 | 14 | 6 | 8 | 8 | 1.26 | 2.86 | 1.26 | 248 | 32 | 240 | 84 | 164 | 0 | 164 | 84 | 84 | 164 | 1 | 1 | 1
|  | L152X102X14.3 | 26.9 | 3430 | 6860 | 26.9 | 7990000 | 78800 | 48.3 | 50.8 | 141000 | 32.5 | 2860000 | 12059737.6 | 37500 | 29 | 41.9 | 25.4 | 67700 | 11.3 | 152 | 102 | 14.3 | 50.8 | 101.2 | 6860 | 76 | 341.7453 | 165.66 | 568.2138 | 284.11 | 14.3 | 10 | 13 | 6 | 8 | 8 | 1.26 | 2.57 | 1.26 | 225 | 32 | 240 | 75 | 150 | 0 | 150 | 75 | 75 | 150 | 1 | 1 | 1
|  | L152X102X12.7 | 24 | 3060 | 6120 | 25.4 | 7200000 | 70600 | 48.5 | 50.3 | 126000 | 31.8 | 2590000 | 10651341.2 | 33800 | 29 | 41.7 | 24.9 | 60500 | 10.1 | 152 | 102 | 12.7 | 50.3 | 101.7 | 6120 | 77 | 332.9264 | 164.32 | 502.8192 | 251.41 | 12.7 | 10 | 11 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 2.29 | 1.26 | 200 | 32 | 240 | 66 | 134 | 0 | 134 | 66 | 66 | 134 | 1 | 1 | 1
|  | L152X102X11.1 | 21.2 | 2700 | 5400 | 23.8 | 6410000 | 62400 | 48.8 | 49.5 | 112000 | 31 | 2310000 | 9255846 | 30000 | 29.2 | 41.4 | 24.3 | 53100 | 8.84 | 152 | 102 | 11.1 | 49.5 | 102.5 | 5400 | 77 | 332.9264 | 164.32 | 443.664 | 221.83 | 11.1 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 2 | 1.26 | 176 | 32 | 240 | 57 | 119 | 0 | 119 | 57 | 57 | 119 | 1 | 1 | 1
|  | L152X102X9.5 | 18.2 | 2330 | 4660 | 22.2 | 5580000 | 54100 | 49 | 49 | 96500 | 30.2 | 2020000 | 7878395.4 | 25900 | 29.5 | 41.1 | 23.7 | 45700 | 7.65 | 152 | 102 | 9.53 | 49 | 103 | 4660 | 78 | 324.4446 | 162.97 | 379.7201 | 189.86 | 9.53 | 10 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 1.72 | 1.26 | 151 | 32 | 240 | 49 | 102 | 0 | 102 | 49 | 49 | 102 | 1 | 1 | 1
|  | L152X102X7.9 | 15.3 | 1950 | 3900 | 20.7 | 4750000 | 45400 | 49.3 | 48.3 | 81300 | 29.2 | 1720000 | 6519479 | 22000 | 29.7 | 40.9 | 23.1 | 38200 | 6.43 | 152 | 102 | 7.94 | 48.3 | 103.7 | 3900 | 78 | 324.4446 | 162.97 | 317.7915 | 158.9 | 7.94 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | 0.945 | 1.43 | 0.945 | 168 | 24 | 180 | 53 | 115 | 0 | 115 | 53 | 53 | 115 | 1 | 1 | 1
|  | L152X89X12.7 | 22.7 | 2900 | 5800 | 25.4 | 6910000 | 69300 | 48.8 | 52.6 | 123000 | 38.1 | 1760000 | 7471018 | 26100 | 24.6 | 35.9 | 21.1 | 47200 | 9.53 | 152 | 88.9 | 12.7 | 52.6 | 99.4 | 5800 | 89 | 249.201 | 147.85 | 428.765 | 214.38 | 12.7 | 10 | 11 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 2.29 | 1.26 | 170 | 32 | 240 | 59 | 111 | 0 | 111 | 59 | 59 | 111 | 1 | 1 | 1
|  | L152X89X9.5 | 17.3 | 2220 | 4440 | 22.2 | 5370000 | 52900 | 49 | 51.3 | 94100 | 35.8 | 1390000 | 5510777.6 | 20000 | 25 | 35.2 | 19.8 | 35700 | 7.29 | 152 | 88.9 | 9.53 | 51.3 | 100.7 | 4440 | 91 | 238.3675 | 145.06 | 322.0332 | 161.02 | 9.53 | 10 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 1.72 | 1.26 | 128 | 32 | 240 | 43 | 85 | 0 | 85 | 43 | 43 | 85 | 1 | 1 | 1
|  | L152X89X7.9 | 14.5 | 1860 | 3720 | 20.7 | 4540000 | 44600 | 49.3 | 50.8 | 79300 | 35.1 | 1180000 | 4538580.8 | 16900 | 25.2 | 34.9 | 19.2 | 29800 | 6.12 | 152 | 88.9 | 7.94 | 50.8 | 101.2 | 3720 | 92 | 233.2137 | 143.66 | 267.2076 | 133.6 | 7.94 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | 0.945 | 1.43 | 0.945 | 141 | 24 | 180 | 47 | 94 | 0 | 94 | 47 | 47 | 94 | 1 | 1 | 1
|  | L127X127X22.2 | 40.5 | 5160 | 10320 | 35.1 | 7410000 | 84600 | 37.8 | 39.6 | 153000 | 20.3 | 7410000 | 35348131.2 | 84600 | 37.8 | 58.5 | 39.6 | 153000 | 20.3 | 127 | 127 | 22.2 | 39.6 | 87.4 | 10320 | 85 | 273.207 | 153.41 | 791.5956 | 395.8 | 22.2 | 10 | 21 | 8 | 8 | 8 | 1.26 | 4 | 1.26 | 314 | 32 | 240 | 98 | 216 | 0 | 216 | 98 | 98 | 216 | 1 | 1 | 1
|  | L127X127X19 | 35.1 | 4500 | 9000 | 31.8 | 6530000 | 74100 | 38.1 | 38.6 | 133000 | 17.7 | 6530000 | 30168640 | 74100 | 38.1 | 57.9 | 38.6 | 133000 | 17.7 | 127 | 127 | 19.1 | 38.6 | 88.4 | 9000 | 84 | 279.7507 | 154.79 | 696.555 | 348.28 | 19.1 | 10 | 18 | 8 | 8 | 8 | 1.26 | 3.44 | 1.26 | 276 | 32 | 240 | 84 | 192 | 0 | 192 | 84 | 84 | 192 | 1 | 1 | 1
|  | L127X127X15.9 | 29.8 | 3810 | 7620 | 28.7 | 5660000 | 63100 | 38.6 | 37.3 | 114000 | 15 | 5660000 | 24954389.8 | 63100 | 38.6 | 57.2 | 37.3 | 114000 | 15 | 127 | 127 | 15.9 | 37.3 | 89.7 | 7620 | 83 | 286.5323 | 156.17 | 595.0077 | 297.5 | 15.9 | 10 | 14 | 6 | 8 | 8 | 1.26 | 2.86 | 1.26 | 236 | 32 | 240 | 69 | 167 | 0 | 167 | 69 | 69 | 167 | 1 | 1 | 1
|  | L127X127X12.7 | 24.1 | 3090 | 6180 | 25.4 | 4700000 | 51600 | 38.9 | 36.1 | 92800 | 12.2 | 4700000 | 19839317.8 | 51600 | 38.9 | 56.7 | 36.1 | 92800 | 12.2 | 127 | 127 | 12.7 | 36.1 | 90.9 | 6180 | 82 | 293.5635 | 157.54 | 486.7986 | 243.4 | 12.7 | 10 | 11 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 2.29 | 1.26 | 193 | 32 | 240 | 55 | 138 | 0 | 138 | 55 | 55 | 138 | 1 | 1 | 1
|  | L127X127X11.1 | 21.3 | 2720 | 5440 | 23.8 | 4160000 | 45600 | 39.1 | 35.6 | 81900 | 10.7 | 4160000 | 17287078.4 | 45600 | 39.1 | 56.4 | 35.6 | 81900 | 10.7 | 127 | 127 | 11.1 | 35.6 | 91.4 | 5440 | 82 | 293.5635 | 157.54 | 428.5088 | 214.25 | 11.1 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 2 | 1.26 | 170 | 32 | 240 | 48 | 122 | 0 | 122 | 48 | 48 | 122 | 1 | 1 | 1
|  | L127X127X9.5 | 18.3 | 2350 | 4700 | 22.2 | 3650000 | 39500 | 39.4 | 34.8 | 71000 | 9.27 | 3650000 | 14744988 | 39500 | 39.4 | 56 | 34.8 | 71000 | 9.27 | 127 | 127 | 9.53 | 34.8 | 92.2 | 4700 | 81 | 300.8567 | 158.9 | 373.415 | 186.71 | 9.53 | 10 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 1.72 | 1.26 | 148 | 32 | 240 | 41 | 107 | 0 | 107 | 41 | 41 | 107 | 1 | 1 | 1
|  | L127X127X7.9 | 15.3 | 1980 | 3960 | 20.7 | 3100000 | 33400 | 39.6 | 34.3 | 59800 | 7.8 | 3100000 | 12316180.4 | 33400 | 39.6 | 55.8 | 34.3 | 59800 | 7.8 | 127 | 127 | 7.94 | 34.3 | 92.7 | 3960 | 81 | 300.8567 | 158.9 | 314.622 | 157.31 | 7.94 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | 0.945 | 1.43 | 0.945 | 166 | 24 | 180 | 45 | 121 | 0 | 121 | 45 | 45 | 121 | 1 | 1 | 1
|  | L127X89X19 | 29.3 | 3770 | 7540 | 30.2 | 5790000 | 69800 | 39.4 | 44.2 | 125000 | 27.9 | 2300000 | 11476781.6 | 36100 | 24.7 | 39 | 25.2 | 66700 | 14.9 | 127 | 88.9 | 19.1 | 44.2 | 82.8 | 7540 | 82 | 293.5635 | 157.54 | 593.9258 | 296.96 | 19.1 | 10 | 18 | 8 | 8 | 8 | 1.26 | 3.44 | 1.26 | 236 | 32 | 240 | 82 | 154 | 0 | 154 | 82 | 82 | 154 | 1 | 1 | 1
|  | L127X89X15.9 | 24.9 | 3180 | 6360 | 26.9 | 4990000 | 59500 | 39.6 | 42.9 | 107000 | 26.9 | 2000000 | 9385711.6 | 30800 | 25.1 | 38.4 | 24.1 | 56200 | 12.5 | 127 | 88.9 | 15.9 | 42.9 | 84.1 | 6360 | 83 | 286.5323 | 156.17 | 496.6206 | 248.31 | 15.9 | 10 | 14 | 6 | 8 | 8 | 1.26 | 2.86 | 1.26 | 197 | 32 | 240 | 67 | 130 | 0 | 130 | 67 | 67 | 130 | 1 | 1 | 1
|  | L127X89X12.7 | 20.2 | 2580 | 5160 | 23.8 | 4160000 | 48700 | 40.1 | 41.9 | 87300 | 25.4 | 1670000 | 7356595.6 | 25400 | 25.4 | 37.8 | 22.9 | 45700 | 10.2 | 127 | 88.9 | 12.7 | 41.9 | 85.1 | 5160 | 85 | 273.207 | 153.41 | 395.7978 | 197.9 | 12.7 | 10 | 11 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 2.29 | 1.26 | 157 | 32 | 240 | 52 | 105 | 0 | 105 | 52 | 52 | 105 | 1 | 1 | 1
|  | L127X89X9.5 | 15.4 | 1970 | 3940 | 20.7 | 3230000 | 37400 | 40.4 | 40.6 | 67000 | 23.7 | 1310000 | 5428786.6 | 19500 | 25.9 | 37.1 | 21.7 | 34700 | 7.75 | 127 | 88.9 | 9.53 | 40.6 | 86.4 | 3940 | 86 | 266.8903 | 152.02 | 299.4794 | 149.74 | 9.53 | 10 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 1.72 | 1.26 | 119 | 32 | 240 | 38 | 81 | 0 | 81 | 38 | 38 | 81 | 1 | 1 | 1
|  | L127X89X7.9 | 12.9 | 1650 | 3300 | 19.1 | 2740000 | 31500 | 40.6 | 39.9 | 56500 | 23 | 1120000 | 4487993 | 16600 | 25.9 | 36.9 | 21.1 | 29000 | 6.5 | 127 | 88.9 | 7.94 | 39.9 | 87.1 | 3300 | 87 | 260.7902 | 150.64 | 248.556 | 124.28 | 7.94 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | 0.945 | 1.43 | 0.945 | 132 | 24 | 180 | 41 | 91 | 0 | 91 | 41 | 41 | 91 | 1 | 1 | 1
|  | L127X89X6.4 | 10.4 | 1340 | 2680 | 17.5 | 2230000 | 25400 | 40.9 | 39.4 | 45600 | 21.8 | 916000 | 3561028.8 | 13400 | 26.2 | 36.5 | 20.4 | 23300 | 5.26 | 127 | 88.9 | 6.35 | 39.4 | 87.6 | 2680 | 88 | 254.8968 | 149.25 | 199.995 | 100 | 6.35 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0.7875 | 1.14 | 0.7875 | 127 | 20 | 150 | 39 | 88 | 0 | 88 | 39 | 39 | 88 | 1 | 1 | 1
|  | L127X76X12.7 | 19 | 2420 | 4840 | 23.8 | 3930000 | 47400 | 40.1 | 44.2 | 83900 | 31.8 | 1060000 | 4884656.4 | 18500 | 20.9 | 31.8 | 18.9 | 34100 | 9.53 | 127 | 76.2 | 12.7 | 44.2 | 82.8 | 4840 | 101 | 193.5027 | 131.02 | 317.0684 | 158.53 | 12.7 | 10 | 11 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 2.29 | 1.26 | 126 | 32 | 240 | 44 | 82 | 0 | 82 | 44 | 44 | 82 | 1 | 1 | 1
|  | L127X76X11.1 | 16.7 | 2140 | 4280 | 22.2 | 3500000 | 42000 | 40.4 | 43.7 | 74200 | 31 | 953000 | 4229569.2 | 16400 | 21.1 | 31.4 | 18.3 | 29800 | 8.41 | 127 | 76.2 | 11.1 | 43.7 | 83.3 | 4280 | 102 | 189.7271 | 129.62 | 277.3868 | 138.69 | 11.1 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 2 | 1.26 | 110 | 32 | 240 | 38 | 72 | 0 | 72 | 38 | 38 | 72 | 1 | 1 | 1
|  | L127X76X9.5 | 14.5 | 1850 | 3700 | 20.7 | 3060000 | 36400 | 40.6 | 42.9 | 64400 | 30.2 | 837000 | 3580573 | 14300 | 21.3 | 31.1 | 17.7 | 25700 | 7.26 | 127 | 76.2 | 9.53 | 42.9 | 84.1 | 3700 | 103 | 186.061 | 128.22 | 237.207 | 118.6 | 9.53 | 10 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 1.72 | 1.26 | 94 | 32 | 240 | 32 | 62 | 0 | 62 | 32 | 32 | 62 | 0 | 1 | 0
|  | L127X76X7.9 | 12.1 | 1550 | 3100 | 19.1 | 2600000 | 30600 | 40.9 | 42.4 | 54400 | 29 | 716000 | 2946071 | 12100 | 21.5 | 30.8 | 17.1 | 21500 | 6.12 | 127 | 76.2 | 7.94 | 42.4 | 84.6 | 3100 | 104 | 182.5001 | 126.82 | 196.571 | 98.29 | 7.94 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | 0.945 | 1.43 | 0.945 | 104 | 24 | 180 | 35 | 69 | 0 | 69 | 35 | 35 | 69 | 1 | 1 | 1
|  | L127X76X6.4 | 9.8 | 1250 | 2500 | 17.5 | 2120000 | 24700 | 41.1 | 41.7 | 43900 | 28.4 | 587000 | 2329625 | 9830 | 21.7 | 30.5 | 16.5 | 17200 | 4.93 | 127 | 76.2 | 6.35 | 41.7 | 85.3 | 2500 | 105 | 179.0404 | 125.42 | 156.775 | 78.39 | 6.35 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0.7875 | 1.14 | 0.7875 | 100 | 20 | 150 | 33 | 67 | 0 | 67 | 33 | 33 | 67 | 1 | 1 | 1
|  | L102X102X19 | 27.5 | 3510 | 7020 | 28.7 | 3170000 | 45700 | 30 | 32.3 | 82300 | 17.3 | 3170000 | 16106855.8 | 45700 | 30 | 47.9 | 32.3 | 82300 | 17.3 | 102 | 102 | 19.1 | 32.3 | 69.7 | 7020 | 107 | 172.4099 | 122.63 | 430.4313 | 215.22 | 19.1 | 10 | 18 | 8 | 8 | 8 | 1.26 | 3.44 | 1.26 | 171 | 32 | 240 | 54 | 117 | 0 | 117 | 54 | 54 | 117 | 1 | 1 | 1
|  | L102X102X15.9 | 23.4 | 2970 | 5940 | 25.4 | 2760000 | 39000 | 30.5 | 31 | 70100 | 14.6 | 2760000 | 13218240 | 39000 | 30.5 | 47.2 | 31 | 70100 | 14.6 | 102 | 102 | 15.9 | 31 | 71 | 5940 | 105 | 179.0404 | 125.42 | 372.4974 | 186.25 | 15.9 | 10 | 14 | 6 | 8 | 8 | 1.26 | 2.86 | 1.26 | 148 | 32 | 240 | 45 | 103 | 0 | 103 | 45 | 45 | 103 | 1 | 1 | 1
|  | L102X102X12.7 | 19 | 2420 | 4840 | 22.2 | 2300000 | 32100 | 30.7 | 30 | 57400 | 11.9 | 2300000 | 10529000 | 32100 | 30.7 | 46.6 | 30 | 57400 | 11.9 | 102 | 102 | 12.7 | 30 | 72 | 4840 | 104 | 182.5001 | 126.82 | 306.9044 | 153.45 | 12.7 | 10 | 11 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 2.29 | 1.26 | 122 | 32 | 240 | 36 | 86 | 0 | 86 | 36 | 36 | 86 | 1 | 1 | 1
|  | L102X102X11.1 | 16.8 | 2130 | 4260 | 20.7 | 2050000 | 28300 | 31 | 29.2 | 50800 | 10.5 | 2050000 | 9082666.4 | 28300 | 31 | 46.2 | 29.2 | 50800 | 10.5 | 102 | 102 | 11.1 | 29.2 | 72.8 | 4260 | 103 | 186.061 | 128.22 | 273.1086 | 136.55 | 11.1 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 2 | 1.26 | 108 | 32 | 240 | 31 | 77 | 0 | 77 | 32 | 32 | 77 | 0 | 1 | 0
|  | L102X102X9.5 | 14.6 | 1850 | 3700 | 19.1 | 1800000 | 24600 | 31.2 | 28.7 | 44100 | 9.09 | 1810000 | 7897200 | 24600 | 31.2 | 46.2 | 29 | 44100 | 9.09 | 102 | 102 | 9.53 | 29 | 73 | 3700 | 103 | 186.061 | 128.22 | 237.207 | 118.6 | 9.53 | 10 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 1.72 | 1.26 | 94 | 32 | 240 | 27 | 67 | 0 | 67 | 32 | 32 | 67 | 0 | 1 | 0
|  | L102X102X7.9 | 12.2 | 1550 | 3100 | 17.5 | 1530000 | 20800 | 31.5 | 28.2 | 37000 | 7.62 | 1530000 | 6476944 | 20800 | 31.5 | 45.7 | 28.2 | 37000 | 7.62 | 102 | 102 | 7.94 | 28.2 | 73.8 | 3100 | 102 | 189.7271 | 129.62 | 200.911 | 100.46 | 7.94 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | 0.945 | 1.43 | 0.945 | 106 | 24 | 180 | 29 | 77 | 0 | 77 | 29 | 29 | 77 | 1 | 1 | 1
|  | L102X102X6.4 | 9.8 | 1250 | 2500 | 15.9 | 1250000 | 16900 | 31.8 | 27.4 | 29800 | 6.12 | 1250000 | 5124400 | 16900 | 31.8 | 45.3 | 27.4 | 29800 | 6.12 | 102 | 102 | 6.35 | 27.4 | 74.6 | 2500 | 101 | 193.5027 | 131.02 | 163.775 | 81.89 | 6.35 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0.7875 | 1.14 | 0.7875 | 104 | 20 | 150 | 28 | 76 | 0 | 76 | 28 | 28 | 76 | 1 | 1 | 1
|  | L102X89X12.7 | 17.6 | 2260 | 4520 | 22.2 | 2210000 | 31500 | 31.2 | 31.5 | 56700 | 12.7 | 1570000 | 7262420.8 | 24600 | 26.4 | 40.1 | 25.2 | 44100 | 11.1 | 102 | 88.9 | 12.7 | 31.5 | 70.5 | 4520 | 103 | 186.061 | 128.22 | 289.7772 | 144.89 | 12.7 | 10 | 11 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 2.29 | 1.26 | 115 | 32 | 240 | 36 | 79 | 0 | 79 | 36 | 36 | 79 | 1 | 1 | 1
|  | L102X89X9.5 | 13.5 | 1730 | 3460 | 19.1 | 1730000 | 24300 | 31.8 | 30.5 | 43600 | 10.8 | 1230000 | 5389962.6 | 19000 | 26.7 | 39.5 | 24.1 | 33800 | 8.51 | 102 | 88.9 | 9.53 | 30.5 | 71.5 | 3460 | 101 | 193.5027 | 131.02 | 226.6646 | 113.33 | 9.53 | 10 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 1.72 | 1.26 | 90 | 32 | 240 | 27 | 63 | 0 | 63 | 32 | 32 | 63 | 0 | 1 | 0
|  | L102X89X7.9 | 11.4 | 1450 | 2900 | 17.5 | 1470000 | 20500 | 31.8 | 29.7 | 36700 | 10.2 | 1050000 | 4439024 | 16100 | 26.9 | 39.1 | 23.4 | 28500 | 7.14 | 102 | 88.9 | 7.94 | 29.7 | 72.3 | 2900 | 101 | 193.5027 | 131.02 | 189.979 | 94.99 | 7.94 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | 0.945 | 1.43 | 0.945 | 101 | 24 | 180 | 29 | 72 | 0 | 72 | 29 | 29 | 72 | 1 | 1 | 1
|  | L102X89X6.4 | 9.2 | 1170 | 2340 | 15.9 | 1200000 | 16600 | 32 | 29 | 29700 | 9.14 | 862000 | 3532445.6 | 13000 | 27.2 | 38.9 | 22.8 | 22900 | 5.79 | 102 | 88.9 | 6.35 | 29 | 73 | 2340 | 100 | 197.3921 | 132.42 | 154.9314 | 77.47 | 6.35 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0.7875 | 1.14 | 0.7875 | 98 | 20 | 150 | 28 | 70 | 0 | 70 | 28 | 28 | 70 | 1 | 1 | 1
|  | L102X76X15.9 | 20.2 | 2570 | 5140 | 25.4 | 2500000 | 37400 | 31.2 | 34.8 | 66900 | 20.5 | 1190000 | 6127060 | 22000 | 21.5 | 34.5 | 22 | 40100 | 12.7 | 102 | 76.2 | 15.9 | 34.8 | 67.2 | 5140 | 103 | 186.061 | 128.22 | 329.5254 | 164.76 | 15.9 | 10 | 14 | 6 | 8 | 8 | 1.26 | 2.86 | 1.26 | 131 | 32 | 240 | 45 | 86 | 0 | 86 | 45 | 45 | 86 | 1 | 1 | 1
|  | L102X76X12.7 | 16.4 | 2100 | 4200 | 22.2 | 2090000 | 30600 | 31.5 | 33.5 | 55100 | 19.1 | 999000 | 4815402 | 18000 | 21.8 | 33.9 | 20.9 | 32600 | 10.3 | 102 | 76.2 | 12.7 | 33.5 | 68.5 | 4200 | 102 | 189.7271 | 129.62 | 272.202 | 136.1 | 12.7 | 10 | 11 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 2.29 | 1.26 | 108 | 32 | 240 | 35 | 73 | 0 | 73 | 35 | 35 | 73 | 1 | 1 | 1
|  | L102X76X9.5 | 12.6 | 1610 | 3220 | 19.1 | 1640000 | 23600 | 32 | 32.3 | 42600 | 17.3 | 787000 | 3538489.8 | 13900 | 22.2 | 33.1 | 19.7 | 24900 | 7.9 | 102 | 76.2 | 9.53 | 32.3 | 69.7 | 3220 | 100 | 197.3921 | 132.42 | 213.1962 | 106.6 | 9.53 | 10 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 1.72 | 1.26 | 85 | 32 | 240 | 27 | 58 | 0 | 58 | 32 | 32 | 58 | 0 | 1 | 0
|  | L102X76X7.9 | 10.7 | 1350 | 2700 | 17.5 | 1400000 | 20000 | 32.3 | 31.8 | 35900 | 16.7 | 674000 | 2916187 | 11800 | 22.4 | 32.9 | 19.1 | 21000 | 6.63 | 102 | 76.2 | 7.94 | 31.8 | 70.2 | 2700 | 99 | 201.3999 | 133.83 | 180.6705 | 90.34 | 7.94 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | 0.945 | 1.43 | 0.945 | 96 | 24 | 180 | 30 | 66 | 0 | 66 | 30 | 30 | 66 | 1 | 1 | 1
|  | L102X76X6.4 | 8.6 | 1090 | 2180 | 15.9 | 1140000 | 16200 | 32.3 | 31 | 29000 | 15.7 | 554000 | 2301680.8 | 9590 | 22.5 | 32.5 | 18.4 | 16900 | 5.36 | 102 | 76.2 | 6.35 | 31 | 71 | 2180 | 99 | 201.3999 | 133.83 | 145.8747 | 74.5 | 6.35 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0.7875 | 1.14 | 0.7875 | 95 | 20 | 150 | 29 | 66 | 0 | 66 | 29 | 29 | 66 | 1 | 1 | 1
|  | L89X89X12.7 | 16.5 | 2100 | 4200 | 22.2 | 1510000 | 24300 | 26.7 | 26.7 | 43600 | 11.8 | 1510000 | 7240538 | 24300 | 26.7 | 41.5 | 26.7 | 43600 | 11.8 | 88.9 | 88.9 | 12.7 | 26.7 | 62.2 | 4200 | 120 | 137.0778 | 104.87 | 220.227 | 110.11 | 12.7 | 10 | 11 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 2.29 | 1.26 | 87 | 32 | 240 | 26 | 61 | 0 | 61 | 32 | 32 | 61 | 0 | 1 | 0
|  | L89X89X11.1 | 14.6 | 1860 | 3720 | 20.7 | 1350000 | 21600 | 26.9 | 26.2 | 38700 | 10.5 | 1350000 | 6321196.8 | 21600 | 26.9 | 41.2 | 26.2 | 38700 | 10.5 | 88.9 | 88.9 | 11.1 | 26.2 | 62.7 | 3720 | 119 | 139.3913 | 106.21 | 197.5506 | 98.78 | 11.1 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 2 | 1.26 | 78 | 32 | 240 | 23 | 55 | 0 | 55 | 32 | 32 | 55 | 0 | 1 | 0
|  | L89X89X9.5 | 12.6 | 1610 | 3220 | 19.1 | 1190000 | 18800 | 27.2 | 25.4 | 33800 | 9.07 | 1190000 | 5355795.2 | 18800 | 27.2 | 40.8 | 25.4 | 33800 | 9.07 | 88.9 | 88.9 | 9.53 | 25.4 | 63.5 | 3220 | 118 | 141.7639 | 107.55 | 173.1555 | 86.58 | 9.53 | 10 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 1.72 | 1.26 | 69 | 32 | 240 | 20 | 49 | 0 | 49 | 32 | 32 | 49 | 0 | 1 | 0
|  | L89X89X7.9 | 10.7 | 1350 | 2700 | 17.5 | 1020000 | 15900 | 27.4 | 24.9 | 28500 | 7.62 | 1020000 | 4453827 | 15900 | 27.4 | 40.6 | 24.9 | 28500 | 7.62 | 88.9 | 88.9 | 7.94 | 24.9 | 64 | 2700 | 117 | 144.1976 | 108.9 | 147.015 | 74.5 | 7.94 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | 0.945 | 1.43 | 0.945 | 79 | 24 | 180 | 22 | 57 | 0 | 57 | 24 | 24 | 57 | 0 | 1 | 0
|  | L89X89X6.4 | 8.6 | 1100 | 2200 | 15.9 | 832000 | 12900 | 27.7 | 24.2 | 23100 | 6.17 | 832000 | 3539808 | 12900 | 27.7 | 40.1 | 24.2 | 23100 | 6.17 | 88.9 | 88.9 | 6.35 | 24.2 | 64.7 | 2200 | 116 | 146.6945 | 110.26 | 121.286 | 74.5 | 6.35 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0.7875 | 1.14 | 0.7875 | 95 | 20 | 150 | 26 | 69 | 0 | 69 | 26 | 26 | 69 | 1 | 1 | 1
|  | L89X76X12.7 | 15.1 | 1950 | 3900 | 22.2 | 1440000 | 23800 | 27.2 | 28.4 | 42800 | 12.2 | 966000 | 4796199 | 17900 | 22.3 | 35.1 | 22.1 | 32300 | 10.9 | 88.9 | 76.2 | 12.7 | 28.4 | 60.5 | 3900 | 118 | 141.7639 | 107.55 | 209.7225 | 104.86 | 12.7 | 10 | 11 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 2.29 | 1.26 | 83 | 32 | 240 | 27 | 56 | 0 | 56 | 32 | 32 | 56 | 0 | 1 | 0
|  | L89X76X11.1 | 13.5 | 1720 | 3440 | 20.7 | 1290000 | 21100 | 27.4 | 27.7 | 38000 | 11.4 | 870000 | 4155740 | 15900 | 22.5 | 34.8 | 21.5 | 28700 | 9.68 | 88.9 | 76.2 | 11.1 | 27.7 | 61.2 | 3440 | 117 | 144.1976 | 108.9 | 187.308 | 93.65 | 11.1 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 2 | 1.26 | 74 | 32 | 240 | 23 | 51 | 0 | 51 | 32 | 32 | 51 | 0 | 1 | 0
|  | L89X76X9.5 | 11.7 | 1500 | 3000 | 19.1 | 1140000 | 18400 | 27.7 | 27.2 | 33300 | 10.3 | 766000 | 3544430 | 13900 | 22.7 | 34.4 | 20.9 | 24900 | 8.41 | 88.9 | 76.2 | 9.53 | 27.2 | 61.7 | 3000 | 116 | 146.6945 | 110.26 | 165.39 | 82.7 | 9.53 | 10 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 1.72 | 1.26 | 66 | 32 | 240 | 20 | 46 | 0 | 46 | 32 | 32 | 46 | 0 | 1 | 0
|  | L89X76X7.9 | 9.8 | 1260 | 2520 | 17.5 | 970000 | 15600 | 27.7 | 26.7 | 28200 | 9.65 | 658000 | 2929026.8 | 11800 | 22.9 | 34.1 | 20.3 | 21000 | 7.09 | 88.9 | 76.2 | 7.94 | 26.7 | 62.2 | 2520 | 116 | 146.6945 | 110.26 | 138.9276 | 74.5 | 7.94 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | 0.945 | 1.43 | 0.945 | 79 | 24 | 180 | 24 | 55 | 0 | 55 | 24 | 24 | 55 | 0 | 1 | 0
|  | L89X76X6.4 | 8 | 1020 | 2040 | 15.9 | 799000 | 12700 | 27.9 | 25.9 | 22800 | 8.64 | 541000 | 2316526.4 | 9590 | 23.1 | 33.7 | 19.6 | 17000 | 5.74 | 88.9 | 76.2 | 6.35 | 25.9 | 63 | 2040 | 115 | 149.2568 | 111.61 | 113.8422 | 74.5 | 6.35 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0.7875 | 1.14 | 0.7875 | 95 | 20 | 150 | 28 | 67 | 0 | 67 | 28 | 28 | 67 | 1 | 1 | 1
|  | L89X64X12.7 | 13.9 | 1790 | 3580 | 22.2 | 1350000 | 23100 | 27.4 | 30.5 | 41300 | 18.5 | 566000 | 2993027.2 | 12400 | 17.8 | 28.9 | 17.8 | 22800 | 10.1 | 88.9 | 63.5 | 12.7 | 30.5 | 58.4 | 3580 | 117 | 144.1976 | 108.9 | 194.931 | 97.47 | 12.7 | 10 | 11 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 2.29 | 1.26 | 77 | 32 | 240 | 26 | 51 | 0 | 51 | 32 | 32 | 51 | 0 | 1 | 0
|  | L89X64X9.5 | 10.7 | 1370 | 2740 | 19.1 | 1070000 | 17900 | 27.9 | 29.2 | 32100 | 17.1 | 454000 | 2186374.4 | 9650 | 18.2 | 28.2 | 16.6 | 17500 | 7.7 | 88.9 | 63.5 | 9.53 | 29.2 | 59.7 | 2740 | 115 | 149.2568 | 111.61 | 152.9057 | 76.45 | 9.53 | 10 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 1.72 | 1.26 | 61 | 32 | 240 | 20 | 41 | 0 | 41 | 32 | 32 | 41 | 0 | 1 | 0
|  | L89X64X7.9 | 9 | 1150 | 2300 | 17.5 | 916000 | 15200 | 28.2 | 28.7 | 27400 | 16.2 | 390000 | 1803983 | 8210 | 18.4 | 28 | 16.1 | 14700 | 6.5 | 88.9 | 63.5 | 7.94 | 28.7 | 60.2 | 2300 | 114 | 151.8868 | 112.98 | 129.927 | 74.5 | 7.94 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | 0.945 | 1.43 | 0.945 | 79 | 24 | 180 | 26 | 53 | 0 | 53 | 26 | 26 | 53 | 1 | 1 | 1
|  | L89X64X6.4 | 7.3 | 935 | 1870 | 15.9 | 753000 | 12300 | 28.4 | 27.9 | 22300 | 15.2 | 323000 | 1424219.2 | 6720 | 18.6 | 27.6 | 15.4 | 11900 | 5.26 | 88.9 | 63.5 | 6.35 | 27.9 | 61 | 1870 | 116 | 146.6945 | 110.26 | 103.0931 | 74.5 | 6.35 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0.7875 | 1.14 | 0.7875 | 95 | 20 | 150 | 30 | 65 | 0 | 65 | 30 | 30 | 65 | 1 | 1 | 1
|  | L76X76X12.7 | 14 | 1780 | 3560 | 22.2 | 916000 | 17400 | 22.7 | 23.6 | 31300 | 11.7 | 916000 | 4743937.6 | 17400 | 22.7 | 36.5 | 23.6 | 31300 | 11.7 | 76.2 | 76.2 | 12.7 | 23.6 | 52.6 | 3560 | 141 | 99.2868 | 78.37 | 139.4986 | 74.5 | 12.7 | 10 | 11 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 2.29 | 1.26 | 59 | 32 | 240 | 18 | 41 | 0 | 41 | 32 | 32 | 41 | 0 | 1 | 0
|  | L76X76X11.1 | 12.4 | 1570 | 3140 | 20.7 | 824000 | 15500 | 22.9 | 23 | 27900 | 10.3 | 824000 | 4109760 | 15500 | 22.9 | 36.2 | 23 | 27900 | 10.3 | 76.2 | 76.2 | 11.1 | 23 | 53.2 | 3140 | 140 | 100.7102 | 79.49 | 124.7993 | 74.5 | 11.1 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 2 | 1.26 | 59 | 32 | 240 | 18 | 41 | 0 | 41 | 32 | 32 | 41 | 0 | 1 | 0
|  | L76X76X9.5 | 10.7 | 1240 | 2480 | 19.1 | 728000 | 13500 | 23.1 | 22.5 | 24300 | 8.94 | 728000 | 3331500 | 13500 | 23.1 | 36.7 | 22.5 | 24300 | 8.94 | 76.2 | 76.2 | 9.53 | 22.5 | 53.7 | 2480 | 139 | 102.1645 | 80.64 | 99.9936 | 74.5 | 9.53 | 10 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 1.72 | 1.26 | 59 | 32 | 240 | 17 | 42 | 0 | 42 | 32 | 32 | 42 | 0 | 1 | 0
|  | L76X76X7.9 | 9.1 | 1150 | 2300 | 17.5 | 624000 | 11500 | 23.3 | 21.8 | 20600 | 7.54 | 624000 | 2899952 | 11500 | 23.3 | 35.5 | 21.8 | 20600 | 7.54 | 76.2 | 76.2 | 7.94 | 21.8 | 54.4 | 2300 | 137 | 105.1692 | 83.01 | 95.4615 | 74.5 | 7.94 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | 0.945 | 1.43 | 0.945 | 79 | 24 | 180 | 23 | 56 | 0 | 56 | 24 | 24 | 56 | 0 | 1 | 0
|  | L76X76X6.4 | 7.3 | 929 | 1858 | 15.9 | 512000 | 9320 | 23.5 | 21.2 | 16700 | 6.1 | 512000 | 2299405.52 | 9320 | 23.5 | 35.2 | 21.2 | 16700 | 6.1 | 76.2 | 76.2 | 6.35 | 21.2 | 55 | 1858 | 136 | 106.7215 | 84.24 | 78.259 | 74.5 | 6.35 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0.7875 | 1.14 | 0.7875 | 95 | 20 | 150 | 26 | 69 | 0 | 69 | 26 | 26 | 69 | 1 | 1 | 1
|  | L76X76X4.8 | 5.5 | 703 | 1406 | 14.3 | 395000 | 7100 | 23.7 | 20.6 | 12700 | 4.62 | 395000 | 1711436.16 | 7100 | 23.7 | 34.9 | 20.6 | 12700 | 4.62 | 76.2 | 76.2 | 4.76 | 20.6 | 55.6 | 1406 | 135 | 108.3084 | 85.49 | 60.0995 | 74.5 | 4.76 | 10 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0.7875 | 0.86 | 0.7875 | 95 | 20 | 150 | 26 | 69 | 0 | 69 | 26 | 26 | 69 | 1 | 1 | 1
|  | L76X64X12.7 | 12.6 | 1610 | 3220 | 22.2 | 862000 | 16900 | 23.1 | 25.3 | 30500 | 12.7 | 537000 | 2913296.2 | 12100 | 18.2 | 30.1 | 18.9 | 22000 | 10.6 | 76.2 | 63.5 | 12.7 | 25.3 | 50.9 | 3220 | 139 | 102.1645 | 80.64 | 129.8304 | 74.5 | 12.7 | 10 | 11 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 2.29 | 1.26 | 59 | 32 | 240 | 20 | 39 | 0 | 39 | 32 | 32 | 39 | 0 | 1 | 0
|  | L76X64X11.1 | 11.3 | 1430 | 2860 | 20.7 | 778000 | 15100 | 23.3 | 24.7 | 27200 | 11.8 | 487000 | 2540021.6 | 10700 | 18.4 | 29.8 | 18.4 | 19500 | 9.4 | 76.2 | 63.5 | 11.1 | 24.7 | 51.5 | 2860 | 137 | 105.1692 | 83.01 | 118.7043 | 74.5 | 11.1 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 2 | 1.26 | 59 | 32 | 240 | 19 | 40 | 0 | 40 | 32 | 32 | 40 | 0 | 1 | 0
|  | L76X64X9.5 | 9.8 | 1240 | 2480 | 19.1 | 691000 | 13200 | 23.6 | 24.3 | 23800 | 10.8 | 433000 | 2166536.8 | 9390 | 18.7 | 29.6 | 17.9 | 16900 | 8.18 | 76 | 64 | 9.5 | 24.3 | 51.7 | 2480 | 136 | 106.7215 | 84.24 | 104.4576 | 74.5 | 9.5 | 10 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 1.71 | 1.26 | 59 | 32 | 240 | 19 | 40 | 0 | 40 | 32 | 32 | 40 | 0 | 1 | 0
|  | L76X64X7.9 | 8.3 | 1050 | 2100 | 17.5 | 587000 | 11200 | 23.7 | 23.5 | 20200 | 9.96 | 370000 | 1774964 | 7980 | 18.8 | 29.1 | 17.2 | 14300 | 6.91 | 76.2 | 63.5 | 7.94 | 23.5 | 52.7 | 2100 | 135 | 108.3084 | 85.49 | 89.7645 | 74.5 | 7.94 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | 0.945 | 1.43 | 0.945 | 79 | 24 | 180 | 24 | 55 | 0 | 55 | 24 | 24 | 55 | 0 | 1 | 0
|  | L76X64X6.4 | 6.7 | 845 | 1690 | 15.9 | 487000 | 9090 | 24 | 23.1 | 16400 | 9.14 | 309000 | 1421155.6 | 6510 | 19.1 | 29 | 16.8 | 11600 | 5.59 | 76 | 64 | 6.4 | 23.1 | 52.9 | 1690 | 133 | 111.5903 | 88.09 | 74.4361 | 74.5 | 6.4 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0.7875 | 1.15 | 0.7875 | 95 | 20 | 150 | 29 | 66 | 0 | 66 | 29 | 29 | 66 | 1 | 1 | 1
|  | L76X64X4.8 | 5.1 | 645 | 1290 | 14.3 | 374000 | 6930 | 24.1 | 22.2 | 12500 | 8.46 | 236000 | 1035484.9 | 4970 | 19.1 | 28.3 | 15.9 | 8780 | 4.24 | 76.2 | 63.5 | 4.76 | 22.2 | 54 | 1290 | 133 | 111.5903 | 88.09 | 56.818 | 74.5 | 4.76 | 10 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0.7875 | 0.86 | 0.7875 | 95 | 20 | 150 | 28 | 67 | 0 | 67 | 28 | 28 | 67 | 1 | 1 | 1
|  | L76X51X12.7 | 11.5 | 1460 | 2920 | 20.7 | 799000 | 16400 | 23.4 | 27.4 | 29200 | 18.8 | 278000 | 1689222.8 | 7700 | 13.8 | 24.1 | 14.7 | 14500 | 9.58 | 76.2 | 50.8 | 12.7 | 27.4 | 48.8 | 2920 | 137 | 105.1692 | 83.01 | 121.1946 | 74.5 | 12.7 | 10 | 11 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 2.29 | 1.26 | 59 | 32 | 240 | 21 | 38 | 0 | 38 | 32 | 32 | 38 | 0 | 1 | 0
|  | L76X51X9.5 | 8.8 | 1130 | 2260 | 17.5 | 641000 | 12800 | 23.8 | 26.2 | 22800 | 16.9 | 224000 | 1229869.6 | 6030 | 14.1 | 23.3 | 13.6 | 11100 | 7.42 | 76.2 | 50.8 | 9.53 | 26.2 | 50 | 2260 | 137 | 105.1692 | 83.01 | 93.8013 | 74.5 | 9.53 | 10 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 1.72 | 1.26 | 59 | 32 | 240 | 20 | 39 | 0 | 39 | 32 | 32 | 39 | 0 | 1 | 0
|  | L76X51X7.9 | 7.4 | 955 | 1910 | 15.9 | 549000 | 10800 | 24 | 25.7 | 19500 | 16.1 | 194000 | 1006840 | 5150 | 14.3 | 23 | 13 | 9370 | 6.27 | 76.2 | 50.8 | 7.94 | 25.7 | 50.5 | 1910 | 139 | 102.1645 | 80.64 | 77.0112 | 74.5 | 7.94 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | 0.945 | 1.43 | 0.945 | 79 | 24 | 180 | 27 | 52 | 0 | 52 | 27 | 27 | 52 | 1 | 1 | 1
|  | L76X51X6.4 | 6.1 | 774 | 1548 | 14.3 | 454000 | 8870 | 24.2 | 24.9 | 15900 | 15.2 | 162000 | 792672.48 | 4230 | 14.5 | 22.6 | 12.4 | 7590 | 5.08 | 76.2 | 50.8 | 6.35 | 24.9 | 51.3 | 1548 | 142 | 97.8933 | 77.27 | 59.807 | 74.5 | 6.35 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0.7875 | 1.14 | 0.7875 | 95 | 20 | 150 | 31 | 64 | 0 | 64 | 31 | 31 | 64 | 1 | 1 | 1
|  | L76X51X4.8 | 4.6 | 592 | 1184 | 12.7 | 353000 | 6780 | 24.4 | 24.2 | 12200 | 14.1 | 127000 | 584205.76 | 3240 | 14.7 | 22.2 | 11.7 | 5750 | 3.89 | 76.2 | 50.8 | 4.76 | 24.2 | 52 | 1184 | 144 | 95.1929 | 75.14 | 44.4829 | 74.5 | 4.76 | 10 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0.7875 | 0.86 | 0.7875 | 95 | 20 | 150 | 30 | 65 | 0 | 65 | 30 | 30 | 65 | 1 | 1 | 1
|  | L64X64X12.7 | 11.4 | 1460 | 2920 | 19.1 | 508000 | 11700 | 18.7 | 20.4 | 21100 | 11.5 | 508000 | 2899867.2 | 11700 | 18.7 | 31.5 | 20.4 | 21100 | 11.5 | 63.5 | 63.5 | 12.7 | 20.4 | 43.1 | 2920 | 171 | 67.5052 | 53.28 | 77.7888 | 74.5 | 12.7 | 10 | 11 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 2.29 | 1.26 | 59 | 32 | 240 | 19 | 40 | 0 | 40 | 32 | 32 | 40 | 0 | 1 | 0
|  | L64X64X9.5 | 8.7 | 1120 | 2240 | 15.9 | 405000 | 9140 | 19 | 19.3 | 16600 | 8.79 | 405000 | 2132697.6 | 9140 | 19 | 30.9 | 19.3 | 16600 | 8.79 | 63.5 | 63.5 | 9.53 | 19.3 | 44.2 | 2240 | 169 | 69.1125 | 54.55 | 61.096 | 74.5 | 9.53 | 10 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 1.72 | 1.26 | 59 | 32 | 240 | 18 | 41 | 0 | 41 | 32 | 32 | 41 | 0 | 1 | 0
|  | L64X64X7.9 | 7.4 | 942 | 1884 | 14.3 | 348000 | 7770 | 19.2 | 18.7 | 14000 | 7.42 | 348000 | 1754223.96 | 7770 | 19.2 | 30.5 | 18.7 | 14000 | 7.42 | 63.5 | 63.5 | 7.94 | 18.7 | 44.8 | 1884 | 167 | 70.7778 | 55.86 | 52.6201 | 74.5 | 7.94 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | 0.945 | 1.43 | 0.945 | 79 | 24 | 180 | 23 | 56 | 0 | 56 | 24 | 24 | 56 | 0 | 1 | 0
|  | L64X64X6.4 | 6.1 | 768 | 1536 | 12.7 | 288000 | 6340 | 19.4 | 18.1 | 11400 | 6.05 | 288000 | 1395624.96 | 6340 | 19.4 | 30.1 | 18.1 | 11400 | 6.05 | 63.5 | 63.5 | 6.35 | 18.1 | 45.4 | 1536 | 165 | 72.504 | 57.23 | 43.9526 | 74.5 | 6.35 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0.7875 | 1.14 | 0.7875 | 95 | 20 | 150 | 27 | 68 | 0 | 68 | 27 | 27 | 68 | 1 | 1 | 1
|  | L64X64X4.8 | 4.6 | 581 | 1162 | 11.1 | 223000 | 4830 | 19.6 | 17.4 | 8670 | 4.57 | 223000 | 1029045.12 | 4830 | 19.6 | 29.8 | 17.4 | 8670 | 4.57 | 63.5 | 63.5 | 4.76 | 17.4 | 46.1 | 1162 | 163 | 74.2941 | 58.64 | 34.0698 | 74.5 | 4.76 | 10 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0.7875 | 0.86 | 0.7875 | 95 | 20 | 150 | 26 | 69 | 0 | 69 | 26 | 26 | 69 | 1 | 1 | 1
|  | L64X51X9.5 | 7.9 | 1000 | 2000 | 15.9 | 380000 | 8950 | 19.5 | 21 | 16100 | 11 | 214000 | 1204180 | 5920 | 14.6 | 24.5 | 14.7 | 10800 | 7.87 | 63.5 | 50.8 | 9.53 | 21 | 42.5 | 2000 | 164 | 73.3909 | 57.93 | 57.93 | 74.5 | 9.53 | 10 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 1.72 | 1.26 | 59 | 32 | 240 | 20 | 39 | 0 | 39 | 32 | 32 | 39 | 0 | 1 | 0
|  | L64X51X7.9 | 6.7 | 852 | 1704 | 14.3 | 329000 | 7620 | 19.7 | 20.4 | 13700 | 9.86 | 186000 | 993636.24 | 5060 | 14.8 | 24.1 | 14.1 | 9130 | 6.71 | 63.5 | 50.8 | 7.94 | 20.4 | 43.1 | 1704 | 163 | 74.2941 | 58.64 | 49.9613 | 74.5 | 7.94 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | 0.945 | 1.43 | 0.945 | 79 | 24 | 180 | 25 | 54 | 0 | 54 | 25 | 25 | 54 | 1 | 1 | 1
|  | L64X51X6.4 | 5.4 | 690 | 1380 | 12.7 | 273000 | 6240 | 19.9 | 19.8 | 11300 | 9.14 | 155000 | 782305 | 4150 | 15 | 23.8 | 13.5 | 7440 | 5.44 | 63.5 | 50.8 | 6.35 | 19.8 | 43.7 | 1380 | 161 | 76.1514 | 60.11 | 41.4759 | 74.5 | 6.35 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0.7875 | 1.14 | 0.7875 | 95 | 20 | 150 | 30 | 65 | 0 | 65 | 30 | 30 | 65 | 1 | 1 | 1
|  | L64X51X4.8 | 4.2 | 528 | 1056 | 11.1 | 213000 | 4800 | 20.1 | 19.2 | 8670 | 8.1 | 122000 | 582352.96 | 3200 | 15.2 | 23.5 | 12.9 | 5690 | 4.17 | 63.5 | 50.8 | 4.76 | 19.2 | 44.3 | 1056 | 159 | 78.0792 | 61.63 | 32.5406 | 74.5 | 4.76 | 10 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0.7875 | 0.86 | 0.7875 | 95 | 20 | 150 | 29 | 66 | 0 | 66 | 29 | 29 | 66 | 1 | 1 | 1
|  | L64X38X6.4 | 4.8 | 611 | 1222 | 12.7 | 247000 | 5960 | 20.1 | 22 | 10600 | 15.4 | 66600 | 388356.655 | 2330 | 10.4 | 17.8 | 9.45 | 4280 | 4.8 | 63.5 | 38.1 | 6.35 | 22 | 41.5 | 1222 | 180 | 60.9235 | 48.09 | 29.383 | 74.5 | 6.35 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0.7875 | 1.14 | 0.7875 | 95 | 20 | 150 | 33 | 62 | 0 | 62 | 33 | 33 | 62 | 1 | 1 | 1
|  | L64X38X4.8 | 3.6 | 467 | 934 | 11.1 | 193000 | 4590 | 20.3 | 21.3 | 8140 | 14.5 | 52400 | 282928.8374 | 1800 | 10.6 | 17.4 | 8.81 | 3240 | 3.68 | 63.5 | 38.1 | 4.76 | 21.3 | 42.2 | 934 | 184 | 58.3034 | 46.02 | 21.4913 | 74.5 | 4.76 | 10 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0.7875 | 0.86 | 0.7875 | 95 | 20 | 150 | 32 | 63 | 0 | 63 | 32 | 32 | 63 | 1 | 1 | 1
|  | L51X51X9.5 | 7 | 884 | 1768 | 15.9 | 198000 | 5700 | 15 | 16.1 | 10300 | 8.71 | 198000 | 1183131.28 | 5700 | 15 | 25.9 | 16.1 | 10300 | 8.71 | 50.8 | 50.8 | 9.53 | 16.1 | 34.7 | 1768 | 214 | 43.1025 | 34.02 | 30.0737 | 74.5 | 9.53 | 10 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1.26 | 1.72 | 1.26 | 59 | 32 | 240 | 19 | 40 | 0 | 40 | 32 | 32 | 40 | 0 | 1 | 0
|  | L51X51X7.9 | 5.8 | 748 | 1496 | 14.3 | 172000 | 4880 | 15.2 | 15.5 | 8800 | 7.37 | 172000 | 972694 | 4880 | 15.2 | 25.5 | 15.5 | 8800 | 7.37 | 50.8 | 50.8 | 7.94 | 15.5 | 35.3 | 1496 | 211 | 44.3368 | 35 | 26.18 | 74.5 | 7.94 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | 0.945 | 1.43 | 0.945 | 79 | 24 | 180 | 24 | 55 | 0 | 55 | 24 | 24 | 55 | 0 | 1 | 0
|  | L51X51X6.4 | 4.7 | 609 | 1218 | 12.7 | 144000 | 4000 | 15.4 | 14.9 | 7210 | 5.99 | 144000 | 770340.18 | 4000 | 15.4 | 25.1 | 14.9 | 7210 | 5.99 | 50.8 | 50.8 | 6.35 | 14.9 | 35.9 | 1218 | 208 | 45.625 | 36.01 | 21.9301 | 74.5 | 6.35 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0.7875 | 1.14 | 0.7875 | 95 | 20 | 150 | 28 | 67 | 0 | 67 | 28 | 28 | 67 | 1 | 1 | 1
|  | L51X51X4.8 | 3.6 | 466 | 932 | 11.1 | 113000 | 3080 | 15.5 | 14.2 | 5540 | 4.6 | 113000 | 569572.48 | 3080 | 15.5 | 24.7 | 14.2 | 5540 | 4.6 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 14.2 | 36.6 | 932 | 207 | 46.0669 | 36.36 | 16.9438 | 74.5 | 4.76 | 10 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0.7875 | 0.86 | 0.7875 | 95 | 20 | 150 | 27 | 68 | 0 | 68 | 27 | 27 | 68 | 1 | 1 | 1
|  | L51X51X3.2 | 2.4 | 317 | 634 | 9.53 | 78700 | 2110 | 15.7 | 13.6 | 3770 | 3.12 | 78700 | 376738.64 | 2110 | 15.7 | 24.4 | 13.6 | 3770 | 3.12 | 50.8 | 50.8 | 3.18 | 13.6 | 37.2 | 634 | 204 | 47.4318 | 37.44 | 11.8685 | 74.5 | 3.18 | 10 | 4 | 3 | 8 | 4 | 0.63 | 0.57 | 0.57 | 131 | 16 | 120 | 35 | 96 | 0 | 96 | 35 | 35 | 96 | 1 | 1 | 1